## 住棟（必須）
設計内容説明書【共同住宅等のＲＣ造用】 | [28 empty] | 自己評価書兼用
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名 | [10 empty] | 評価書記載による
―認定書等―
性能表示事項 |  |  |  | 種別 | [7 empty] | 番号 | [9 empty] | 認定書等添付状況 | [7 empty] | 1-1
|  |  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 | □ | 特認 | [10 empty] | □ | 添付 |  | □ | 表紙のみ添付 |  |  |  | 1-2
|  |  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 | □ | 特認 | [10 empty] | □ | 添付 |  | □ | 表紙のみ添付 |  |  |  | 1-3
|  |  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 | □ | 特認 | [10 empty] | □ | 添付 |  | □ | 表紙のみ添付 |  |  |  | 1-4
―住棟【必須項目】―
| 性能表示 |  |  | 自 己 評 価 結 果 |  | 評価方法 |  |  | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [17 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 | [7 empty] | 項目 | 項目 |  | 設 計 内 容 | [13 empty] | 記 載 図 書
1構造の安定に関すること | １－１ |  |  | 等級 |  |  |  |  | 構造躯体 | 地震力及び |  | ・ | 構造計算方法 | [12 empty] | □ | 伏図
| 耐震等級 |  |  | □ | 3 | ■ | 基準 |  | 及び | 風圧力 |  |  | □ | 限界耐力計算 | [11 empty] | □ | 計算書
| （倒壊等防止） |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | 基礎等 |  |  |  | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [11 empty] | □
| □ | 評価対象外 |  | □ | 1 | □ | 型式 | [5 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２） | [11 empty] | □
|  | (免震建築物) |  |  |  | □ | 認証 | [5 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１）
[13 empty] | □ | その他の計算方法
| １－３ |  |  | □ | [5 empty] | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| その他 |  |  | 免震 | [7 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
■
|  |  |  | その他 | [5 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
| １－６ |  |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  |  | 地盤 | 地盤又は杭の |  | ・ | 許容支持力等 | [12 empty] | □ | 調査書
| 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | [8 empty] | 許容支持力等 |  | □ | 地盤 |  | （ |  | kN/㎡） | [6 empty] | ※整数未満の端数切捨て |  | □
[12 empty] | □ | 杭 |  | （ |  | kN/本） | [6 empty] | ※整数未満の端数切捨て |  | □
[10 empty] | 及びその設定 |  | ・ | 地盤調査方法等
[10 empty] | 方法 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[12 empty] | □ | 地盤改良有
[12 empty] | 方法 |  | （ | [10 empty] | ）
| １－７ | [7 empty] | 基礎 | 基礎の構造方 |  | □ | 直接基礎 | [11 empty] | ） | □ | 伏図
| 基礎の構造方法及び形式等 | [8 empty] | 法及び形式等 |  | ・ | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | □
[12 empty] | ・ | 基礎の形式 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | □
[12 empty] | □ | 杭基礎 |  |  | 杭種 |  | （ | [6 empty] | ）
[13 empty] | 杭径 |  | （ |  | cm） |  |  | 杭長 |  | （ |  | m）
３劣化の軽減に関すること | ３－１ |  |  | 等級 |  |  |  |  | コンクリート | コンクリート |  | コンクリートの種類 |  |  |  | □ | 普通コンクリート | [8 empty] | □ | 仕上表
| 劣化対策 |  |  | □ | 3 | ■ | 基準 |  | ・ | 種類 | [5 empty] | □ | 軽量コンクリート | [8 empty] | □ | 矩計図
| 等級 |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | セメント | セメント |  | セメントの種類 |  |  |  | □ | 普通ポルトランドセメント | [8 empty] | □ | 伏図等
| （構造躯体等） |  |  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  | 種類 | [5 empty] | □ | 中庸熱･低熱ポルトランドセメント | [8 empty] | □
[6 empty] | □ | 認証 | [8 empty] | □ | フライアッシュセメント | [8 empty] | □
[16 empty] | □ | 高炉セメント
[16 empty] | □ | その他のポルトランドセメント
[10 empty] | 水セメント比 ・ かぶり厚さ |  | 等級３の場合 | [13 empty] | □ | 仕様書
[12 empty] | 水セメント比 |  |  |  | □ | 50％以下 |  | □ | 55％以下 | [5 empty] | □
[12 empty] | 最小かぶり厚さ |  |  |  | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
等級２の場合
[12 empty] | 水セメント比 |  |  |  | □ | 55％以下 |  | □ | 60％以下
[12 empty] | 最小かぶり厚さ |  |  |  | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
[9 empty] | 部材の設計・配筋 | 設計かぶり厚さ |  | □ | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している
[9 empty] | コンクリート | スランプ |  | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2未満の場合、スランプ１８cm以下
[9 empty] | の品質 |  |  | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2以上の場合、スランプ２１cm以下
[12 empty] | □ | その他 フロー値管理等（同等の材料分離抵抗がある）
注：Ｆｑ等：JASS５における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
[10 empty] | 単位水量 |  | □ | １８５kg/m3 以下 |  |  |  | □ | その他
[10 empty] | 空気量 |  | □ | ４～６％ |  |  |  | □ | その他
[9 empty] | 施工計画 | コンクリートの |  | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
[10 empty] | 充填方法等 |  | □ | JASS５－７節、８節に準拠 | [6 empty] | □ | その他
[9 empty] | その他の構造部材等 |  |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第72条、第74条、第75条、第79条、
第79条の3及び第80条の2の規定に適合
[9 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
４維持管理・更新への配慮に関すること | ４－２ |  |  | 等級 |  |  |  |  | 共用配管 | コンクリート |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への | [12 empty] | □ | 仕様書
| 維持管理 |  |  | □ | 3 | ■ | 基準 |  |  | 内埋込み配管 |  |  | 埋め込み無し（モルタル、コンクリートブロックを含む） | [12 empty] | □ | 配置図
| 対策等級 |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | 地中 | 埋設管上の |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し | [12 empty] | □ | 平面図
| （共用配管） |  |  | □ | 1 | □ | 型式 |  | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [15 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 認証 |  | 共用 | 排水管の |  | ・ | 共用立管の掃除口 | [12 empty] | □ | 構造図
| □ | 該当なし | [6 empty] | 排水管 | 清掃措置 |  | □ | 最上階又は屋上、最下階及び3階以内おきの中間階又は15ｍ | [12 empty] | □ | 設備図
[13 empty] | 以内毎に設置 | [12 empty] | □
[12 empty] | ・ | 横主管の掃除口 | [12 empty] | □
[12 empty] | □ | 15ｍ以内毎に設置（清掃に支障が生じる場合を除く ）
[9 empty] | 配管 | 主要接合部等 |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の主要接合部等の
[9 empty] | 点検口 | の点検措置 |  |  | 点検措置等の確保
[9 empty] | 排水管の | 内面の仕様 |  | □ | 排水管の内面が平滑である
[9 empty] | 性状等 | 設置状態 |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[9 empty] | 横主管の | 設置位置 |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の横主管が
[9 empty] | 設置位置 |  |  |  | 共用部分に設けられている
[10 empty] | 到達経路 |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている
[9 empty] | 配管補修 | 設置位置 |  | □ | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出
[9 empty] | の措置 |  |  |  | 又は補修可能な開口を持つＰＳに設置
[10 empty] | 補修措置 |  | □ | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく
補修できる
| ４－３ |  |  | 等級 |  |  |  |  | 共用 | コンクリート |  | □ | 排水管のコンクリート内への埋め込み無し | [12 empty] | □ | 仕様書
| 更新対策 |  |  | □ | 3 | ■ | 基準 |  | 排水管 | 内埋込み配管 |  |  | （モルタル、コンクリートブロックを含む） | [12 empty] | □ | 配置図
| （共用排水管） |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  | 埋設管上の |  | □ | 排水管上のコンクリート打設無し | [12 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [15 empty] | □ | 矩計図
| □ | 該当なし |  |  |  | □ | 認証 |  |  | 横主管の |  | □ | 排水横主管が共用部に設けられている | [12 empty] | □ | 構造図
[10 empty] | 設置位置等 |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている（仕上材等 | [12 empty] | □ | 設備図
[13 empty] | の軽微な除去により到達可能なものを含む） | [12 empty] | □
[10 empty] | 排水管の |  | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出 | [12 empty] | □
[10 empty] | 設置位置 |  |  | 又は更新が行える開口を持つＰＳに設置（仕上材等の
軽微な除去により更新可能なものを含む）
[10 empty] | 切断工事等 |  | □ | 共用排水管の切断工事の軽減する措置、かつ、コンクリート
[10 empty] | 軽減措置 |  |  | 貫通部のはつり工事を軽減する措置
[12 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[12 empty] | □ | 共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための作業空間の確保
[10 empty] | 増設更新 |  | □ | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管を設置できる空間、
[10 empty] | 対応措置 |  |  | スリーブ等の設置
[12 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[12 empty] | □ | 共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための作業空間の確保
|  |  |  | 等級に係わらず記入 |  |  |  |  | 共用排水 | 共用排水 |  | □ | 共用廊下に面する共用部分
[9 empty] | 立管の | 立管の位置 |  | □ | 外壁面・吹き抜け等の住戸外周部
[9 empty] | 位置 |  |  | □ | バルコニー
[12 empty] | □ | 住戸専用部
[12 empty] | □ | その他
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること
|  | ※１ : | 等級 ４ の場合のみ明示することができる
|  | ※２ : | 等級 ４ の場合のみ明示することができる
|  | ※３ : | 躯体の断熱性能で、断熱材の熱抵抗値基準に適合を選択した場合に使用できる
|  | ※４ : | 等級 ５ の場合のみ明示することができる

## 住戸（必須）
設計内容説明書【共同住宅等のＲＣ造用】 | [27 empty] | 自己評価書兼用
評価対象建築物の名称 | [8 empty] | 0
住戸タイプ名
住戸番号
―住戸【必須項目】―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮に関すること | ４－１ |  | 等級 |  |  |  | 専用配管 | コンクリート |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への | [13 empty] | □ | 仕上表
| 維持管理 |  | □ | 3 | ■ | 基準 |  | 内埋込み配管 |  |  | 埋め込み無し（コンクリートブロックを含む） | [13 empty] | □ | 配置図
| 対策等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | 他住戸内の専 |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の他住戸専用部内への | [13 empty] | □ | 平面図
| （専用配管） |  | □ | 1 | □ | 型式 |  | 用部内の設置 |  |  | 設置無し | [13 empty] | □ | 基礎伏図
[5 empty] | □ | 認証 | 地中 | 埋設管上の |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し | [13 empty] | □ | 構造図
[7 empty] | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [16 empty] | □ | 設備図
[7 empty] | 排水管の | 内面の仕様 |  | □ | 排水管内面が平滑である | [13 empty] | □
[7 empty] | 性状等 | 設置状態 |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [13 empty] | □
[7 empty] | 専用 | 排水管の |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
[7 empty] | 排水管 | 清掃措置
[7 empty] | 配管 | 主要接合部等 |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
[7 empty] | 点検口 | の点検措置
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－１ |  | 等級 |  |  |  | 地域区分・適用する 基準 | 地域区分 |  | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  | □ | ３地域 | [6 empty] | □ | 計算書
| 断熱等 性能等級 |  | □ | 5 | ■ | 基準 |  |  |  | □ | ４地域 |  |  | □ | ５地域 |  | ■ | ６地域 | [6 empty] | □ | 仕上表
|  |  | □ | 4 | □ | 特認 |  |  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 | [9 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 3 | □ | 型式 |  | 適用する基準 |  | □ | 基準省令及び非住宅・住宅計算法（性能基準） | [13 empty] | □ | 矩計図
|  |  | □ | 2 | □ | 認証 |  |  |  | □ | 住宅仕様基準 | [13 empty] | □ | カタログ
|  |  | □ | 1 | [20 empty] | □
[7 empty] | 躯体・開口部の断熱性能等 | 非住宅・住宅計算法（性能基準） |  | □ | 外皮平均熱貫流率の基準に適合 | [13 empty] | □
[11 empty] | □ | UAの値を評価書に記載する | [11 empty] | ※１
[12 empty] | 外皮平均熱貫流率 UA | [6 empty] | （ |  |  |  | W/㎡K）
※小数点第三位を切り上げ
[10 empty] | □ | 冷房期の平均日射熱取得率の基準に適合
[11 empty] | □ | ηAの値を評価書に記載する | [11 empty] | ※２
[19 empty] | 冷房期の平均日射熱取得率 ηA （ |  |  |  | ）
※小数点第二位を切り上げ
[8 empty] | 住宅仕様基準 |  | 適用条件 |  |  | □ | 開口部比率の基準に適合
[10 empty] | 躯体の断熱性能等 |  |  | □ | 熱貫流率の基準に適合
[13 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合
[10 empty] | 開口部の断熱性能等 |  |  | ・ | 開口部比率の区分
[14 empty] | □ | 区分（い） |  | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は）
[14 empty] | □ | 区分（に）
[10 empty] | 緩和措置 |  |  | □ | 外気に接する床をその他の部分とみなす | [9 empty] | ※３
[13 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射（４％緩和）
[7 empty] | 結露防止 | 繊維系断熱材 |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  |  | □ | 仕上表
[7 empty] | 対策 | 防湿層 |  | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  |  | □ | 平面図
[8 empty] | の設置 |  | □ | 除外規定適用 | [13 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | 通気層 |  | ・ | 通気層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  |  | □
[8 empty] | の設置 |  | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  |  | □
[10 empty] | □ | 除外規定適用
[8 empty] | 断熱材の施工 |  | □ | 躯体面に断熱材を全面密着
[7 empty] | 熱橋部対策 |  |  | □ | 断熱補強有り
[10 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
| ５－２ |  | 等級 |  |  |  | 地域区分・適用する 基準 | 地域区分 |  | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  | □ | ３地域 | [6 empty] | □ | 面積表
| 一次エネルギー消費量 等級 |  | □ | 6 | ■ | 基準 |  |  |  | □ | ４地域 |  |  | □ | ５地域 |  | ■ | ６地域 | [6 empty] | □ | 配置図
|  |  | □ | 5 | □ | 特認 |  |  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 | [9 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 4 | □ | 型式 |  | 適用する基準 |  | □ | 非住宅・住宅計算法（性能基準） | [13 empty] | □ | 設備仕様書
|  |  | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  | □ | 住宅仕様基準(等級４のみ） | [13 empty] | □ | 設備機器表
[7 empty] | 一次エネルギー消費量に関する基本事項 | 非住宅・住宅計算法（性能基準）性能基準） |  | □ | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の基準に適合 | [13 empty] | □ | 設備平面図
[11 empty] | □ | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [11 empty] | ※４ | □ | 設備系統図
[25 empty] | □ | 製品カタログ
[12 empty] | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量 | [6 empty] | （ |  |  |  | MJ/㎡・年） |  | □
[10 empty] | 設備機器に係る概要 |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □
[13 empty] | □ | その他
[8 empty] | 住宅仕様基準 |  | 適用条件 |  |  | □ | 外皮面積比率の基準に適合
[10 empty] | □ | 申請者が提案する設備仕様における同等性の確認を利用
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
| 注意 | ５－１ 及び ５－２ の両方の選択が必要です。
| ※１ | 等級 ５ の場合のみ明示することができる
| ※２ | 等級 ５ の場合のみ明示することができる
| ※３ | 躯体の断熱性能で、断熱材の熱抵抗値基準に適合を選択した場合に使用できる
| ※４ | 等級 ６ の場合のみ明示することができる

## 住棟（選択）
設計内容説明書【共同住宅等のＲＣ造用】 | [23 empty] | 自己評価書兼用
評価対象建築物の名称 | [8 empty] | 0
―住棟【選択項目】―
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [14 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 |  | 設 計 内 容 | [10 empty] | 記 載 図 書
1構造の安定に関すること | １－２耐震等級 |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 地震力及び
| （損傷防止） |  | □ | 3 | ■ | 基準 | 及び | 風圧力 |  | □ | １－１耐震等級と同じ
| □ | 評価対象外 | □ | 2 | □ | 特認 | 基礎等 |  |  | □ | その他
|  | (免震建築物) | □ | 1 | □ | 型式 |  | 基礎
| １－４ |  | 等級 |  | □ | 認証
| 耐風等級 |  | □ | 2
|  |  | □ | 1
| １－５ |  | 等級 |  |  |  |  | 横架材
| 耐積雪等級 |  | □ | 2
| ■ | 該当区域外 | □ | 1 |  |  |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
２火災時の安全に関すること | ２－５ |  | 等級 |  |  |  | 開口部の耐火性能 （耐火性能が最も低いもの） | 防火設備の仕様等 |  | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [9 empty] | □ | 仕上表
| 耐火等級 |  | □ | 3 | ■ | 基準 | [5 empty] | 耐火時間 | （ | □ | 60分以上 | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | 平面図
| （延焼のおそれのある部分・開口部） |  | □ | 2 | □ | 特認 | [9 empty] | □ | その他 |  | ） |  | □ | 建具表
|  |  | □ | 1 | □ | 型式 | [14 empty] | □
[5 empty] | □ | 認証
| □ | 該当なし | [5 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
| ２－６ |  | 等級 |  |  |  | 外壁・軒裏の構造 | 外壁の構造等 |  | ・ | 外壁の耐火時間 |  | （ | □ | 60分以上 |  | □ | 45分以上 |  |  | □ | 仕上表
| 耐火等級 |  | □ | 4 | ■ | 基準 | [7 empty] | □ | 20分以上 |  | □ | その他 |  | ） | □ | 矩計図
| （延焼のおそれのある部分・開口部以外） |  | □ | 3 | □ | 特認 | （耐火性能が最も低いもの） | 軒裏の構造等 |  | ・ | 軒裏の耐火時間 |  | （ | □ | 60分以上 |  | □ | 45分以上 |  |  | □
|  |  | □ | 2 | □ | 型式 | [7 empty] | □ | 20分以上 |  | □ | その他 |  | ） | □
|  |  | □ | 1 | □ | 認証
| □ | 該当なし | [5 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用

## 住戸（選択）
設計内容説明書【共同住宅等のＲＣ造用】 | [31 empty] | 自己評価書兼用
評価対象建築物の名称 | [10 empty] | 0
住戸タイプ名
住戸番号
―住戸【選択項目】―
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記 載 図 書
２火災時の安全に関すること | ２－１ |  | 等級 |  |  |  | 感知部分 |  |  | 種類 |  | □ | 自動火災報知設備等 | [14 empty] | (等級4,3,2,1) | □ | 仕様書
| 感知警報装 |  | □ | 4 | ■ | 基準 | [5 empty] | □ | 住宅用防災警報器（ネットワーク化） | [14 empty] | (等級4) | □ | 平面図
| 置設置等級 |  | □ | 3 | □ | 特認 | [5 empty] | □ | 住宅用防災警報器等 | [14 empty] | (等級4,3,2,1) | □ | 設備図
|  |  | □ | 2 | □ | 型式 | [5 empty] | □ | 住宅用防災報知設備等 | [14 empty] | (等級4,3,2,1) | □
| (自住戸火災時) |  | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  | 設置場所 |  | □ | 寝室、居室、台所等、階段 | [14 empty] | (等級4,3) | □
[12 empty] | □ | 寝室、台所等 | [14 empty] | (等級2)
[12 empty] | □ | 消防法に定める場所 | [14 empty] | (等級1)
[10 empty] | 種別・感度 |  | □ | 評価基準に定める種別及び感度の基準に適合 | [14 empty] | (等級4,3,2)
[12 empty] | □ | 消防法に定める種別及び感度の基準に適合 | [14 empty] | (等級1)
[10 empty] | 取付け位置 |  | □ | 評価基準に定める設置位置の基準に適合 | [14 empty] | (等級4,3,2)
[12 empty] | □ | 消防法に定める設置位置の基準に適合 | [14 empty] | (等級1)
[7 empty] | 警報部分 |  |  | 設置場所 |  | □ | 居室のある各階に設置 | [14 empty] | (等級4)
[12 empty] | □ | 住戸内に設置 | [14 empty] | (等級3,2)
[12 empty] | □ | 設置なし（消防法施行令第２１条による自動火災報知設備の場合） | [14 empty] | (等級1)
[10 empty] | 音響性能 |  | □ | 警報音70dB以上のものを150㎡毎に設置 | [14 empty] | (等級4)
[12 empty] | □ | 警報音85dB以上のものを350㎡毎に設置 | [14 empty] | (等級4)
[12 empty] | □ | 警報音70dB以上のものを設置 | [14 empty] | (等級3,2)
[12 empty] | □ | 上記以外の警報器で基準に適合するものを設置 | [14 empty] | (等級4,3,2)
| ２－２ |  | 等級 |  |  |  | 感知警報 |  |  | 種類 |  | □ | 共同住宅用自動火災報知設備又は同等品（自動火災報知設備） | [14 empty] | （等級4） | □ | 仕様書
| 感知警報装 |  | □ | 4 | ■ | 基準 | 装置 |  |  |  |  | □ | 住戸用自動火災報知設備＋共同住宅用非常警報設備（自動鳴動） | [14 empty] | （等級4） | □ | 平面図
| 置設置等級 |  | □ | 3 | □ | 特認 | [5 empty] | □ | 住戸用自動火災報知設備＋共同住宅用非常警報設備 | [14 empty] | （等級3） | □ | 設備図
| (他住戸等火災時) |  | □ | 2 | □ | 型式 | [5 empty] | □ | 共同住宅用非常警報設備 | [14 empty] | （等級2） | □
|  |  | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  | 設置場所 |  | □ | 当該階及び直下の階 | [14 empty] | （等級4,3,2） | □
| □ | 該当なし | [9 empty] | □ | その他 | [14 empty] | （等級4,3,2）
| ２－３ | [5 empty] | 排煙形式 |  |  |  |  | □ | 開放型廊下 |  |  |  |  | □ | 自然排煙（令第126条の3第1項各号） | [9 empty] | □ | 仕上表
| 避難安全対策 |  | 設計内容説明欄と同様 |  | ■ | 基準 | [5 empty] | □ | 機械排煙（一般） |  |  |  |  | □ | 機械排煙（加圧式） | [5 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 平面図
| （他住戸等火災時･共用廊下） |  |  |  | □ | 特認 | 平面形状 |  |  |  |  | □ | 通常の歩行経路による２以上の方向への避難可 | [15 empty] | □ | 建具表
[5 empty] | □ | 型式 | [5 empty] | □ | 直通階段との間に他の住戸等なし | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 認証 | [5 empty] | □ | その他 | [14 empty] | 注：「その他」の場合のみ耐火等級についても評価 | □
| □ | 該当なし | 等級 |  |  |  | 耐火等級 |  |  | 防火設備の仕様等 （耐火性能が最も低いもの) |  | □ | 令第112条第1項に規定する特定防火設備（60分以上）
|  |  | □ | 3 |  |  | （避難経路の隔壁の開口部） |  |  |  |  | □ | 建築基準法第2条第9号の2ロの防火設備（20分以上）
|  |  | □ | 2 | [7 empty] | □ | その他
|  |  | □ | 1
| ２－４ | [5 empty] | 脱出対策 |  |  | 避難器具 の種類 |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [15 empty] | □ | 仕上表
| 脱出対策 |  | 設計内容説明欄と同様 |  | ■ | 基準 | [5 empty] | □ | 隣戸に通ずるバルコニー | [15 empty] | □ | 平面図
| （火災時） |  |  |  | □ | 特認 | （避難階に存する住戸以外） |  |  |  |  | □ | 避難器具 |  |  | （ | □ | 避難ロープ |  |  |  | □ | 避難はしご | [5 empty] | □
[5 empty] | □ | 型式 | [10 empty] | □ | 滑り台 |  |  |  | □ | 避難用タラップ | [5 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  | □ | 認証 | [10 empty] | □ | 避難橋 |  |  |  | □ | 滑り棒
[17 empty] | □ | 緩降機 |  |  |  | □ | 救助袋 |  |  | ）
[12 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| ２－７ |  | 等級 |  |  |  | 界壁 |  |  | 界壁の構造等 |  | □ | 界壁の耐火性能 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 耐火等級 |  | □ | 4 | ■ | 基準 | 及び |  |  | □ | 該当なし |  |  | 耐火時間（ |  |  | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 | [5 empty] | □ | 平面図
| （界壁及び界床） |  | □ | 3 | □ | 特認 | 下階界床 | [9 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ） |  |  | □ | 矩計図
|  |  | □ | 2 | □ | 型式 | （耐火性能が最も低いもの） |  |  | 界床の構造等 |  | □ | 界床の耐火性能 | [15 empty] | □ | 認定書(基準法)
| □ | 該当なし | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  | □ | 該当なし |  |  | 耐火時間（ |  |  | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 | [5 empty] | □
[17 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
４維持管理・更新への配慮に関すること | ４－４ |  | 設計内容説明欄と同様 |  | ■ | 基準 | 構造躯体 |  |  | 躯体天井高 |  | ・ | 躯体の天井高さ | [15 empty] | □ | 矩計図
| 更新対策 |  |  |  | □ | 特認 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ｍm以上） | [10 empty] | □ | 計算書
| (住戸専用部） |  |  |  | □ | 型式 | [5 empty] | □ | 異なる躯体天井高さが存する場合最も低い部分の躯体天井高さ | [15 empty] | □ | 躯体天井高一覧表
| □ | 該当なし |  |  | □ | 認証 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ｍm以上） | [10 empty] | □
最も低い部分
| (共同住宅 及び 長屋のみ) | [13 empty] | □ | はり |  |  | □ | 傾斜天井
[15 empty] | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
[10 empty] | 住宅専用部の |  | ・ | 住戸専用部の構造躯体で間取変更の障害となりうるもの
[10 empty] | 構造躯体の |  |  |  |  | □ | 有（ |  | □ | 壁 |  | □ | 柱）
[10 empty] | 壁又は柱 |  |  |  |  | □ | 無
６空気環境に関すること | ６－１ |  | 内装 |  |  |  | 内装仕上 |  |  | 使用建材 |  | ・ | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 |  |  |  |  | □ | 仕上表
| ホルムアル |  | 等級 |  | ■ | 基準 | 下地材等 | [21 empty] | □ | 建材表
| デヒド対策 |  | □ | 3 | □ | 特認 | 居室の |  |  | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [15 empty] | □
| （内装及び天井裏等） |  | □ | 2 | □ | 型式 | 内装の |  |  | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆
|  |  | □ | 1 | □ | 認証 | 仕上げ材 |  |  | □ | 該当なし
|  |  | 天井裏等 |  |  |  | 天井裏 |  |  | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
|  |  | 等級 |  |  |  | 等の下 |  |  | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆
|  |  | □ | 3 |  |  | 地材等 |  |  | □ | 該当なし
|  |  | □ | 2 | [5 empty] | 措置方法 |  | ・ | □ | 換気又は気密措置による
| ６－２ |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  | 換気対策 |  |  | 種類 |  | □ | 機械換気設備 | [15 empty] | □ | 平面図
| 換気対策 |  |  |  | ■ | 基準 | [5 empty] | □ | その他 | [15 empty] | □ | 設備図
[5 empty] | □ | 特認 | 局所換気 |  |  | 便所 |  | ・ | 機械換気設備 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  | □ | 換気計算書
[5 empty] | □ | 型式 | 対策 |  |  | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 認証 |  |  |  | 浴室 |  | ・ | 機械換気設備 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 台所 |  | ・ | 機械換気設備 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
７光・視環境 | ７－１ |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  | 居室床面積に対する |  |  |  |  | ・ | 単純開口率 | [15 empty] | □ | 平面図
| 単純開口率 |  |  |  | ■ | 基準 | 開口部の割合 | [13 empty] | （ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） | □ | 建具表
| ７－２ |  |  |  | □ | 特認 | 方位別開口部の |  |  |  |  | ・ | 方位別開口比 | [5 empty] | 北面 |  | （ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） | □
| 方位別開口比 |  |  |  | □ | 型式 | 面積合計の比 | [11 empty] | 東面 |  | （ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） | □
[5 empty] | □ | 認証 | [12 empty] | 南面 |  | （ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
[19 empty] | 西面 |  | （ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
[19 empty] | 真上 |  | （ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
８音環境に関すること | ８－２ イ |  | 最高 |  |  |  | 上階 |  |  | 受音室名 |  | ( | [15 empty] | ) | □ | 仕上表
| 軽量床衝撃音対策等級 |  | 等級 |  | ■ | 基準 | 界床 |  |  | 特認 |  | □ | 特別評価方法認定による | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 5 | □ | 特認 |  |  |  | 床構造 |  | □ | 床構造区分１（均質単板：230mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：280mm以上） | [15 empty] | □ | 構造図
|  |  | □ | 4 | □ | 型式 | □ | 該当なし |  | 区分 |  | □ | 床構造区分２（均質単板：170mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：230mm以上） | [15 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 3 | □ | 認証 | [5 empty] | □ | 床構造区分３（均質単板：130mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：200mm以上） | [15 empty] | □
|  |  | □ | 2 | [5 empty] | 床仕上げ |  | □ | 床仕上構造区分１ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認 |  |  | □
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | 構造区分 |  | □ | 床仕上構造区分２ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[12 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[12 empty] | □ | 床仕上構造区分４ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[12 empty] | □ | 床仕上構造区分５ |  |  |  |  | : | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | 最低 | [6 empty] | 受音室名 |  | ( | [15 empty] | )
|  |  | 等級 | [6 empty] | 特認 |  | □ | 特別評価方法認定による
|  |  | □ | 5 | [5 empty] | 床構造 |  | □ | 床構造区分１（均質単板：230mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：280mm以上）
|  |  | □ | 4 | [5 empty] | 区分 |  | □ | 床構造区分２（均質単板：170mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：230mm以上）
|  |  | □ | 3 | [7 empty] | □ | 床構造区分３（均質単板：130mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：200mm以上）
|  |  | □ | 2 | [5 empty] | 床仕上げ |  | □ | 床仕上構造区分１ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | 構造区分 |  | □ | 床仕上構造区分２ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[12 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[12 empty] | □ | 床仕上構造区分４ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[12 empty] | □ | 床仕上構造区分５ |  |  |  |  | : | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | 最高 |  |  |  | 下階 |  |  | 受音室名 |  | ( | [15 empty] | )
|  |  | 等級 |  |  |  | 界床 |  |  | 特認 |  | □ | 特別評価方法認定による
|  |  | □ | 5 | [5 empty] | 床構造 |  | □ | 床構造区分１（均質単板：230mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：280mm以上）
|  |  | □ | 4 |  |  | □ | 該当なし |  | 区分 |  | □ | 床構造区分２（均質単板：170mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：230mm以上）
|  |  | □ | 3 | [7 empty] | □ | 床構造区分３（均質単板：130mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：200mm以上）
|  |  | □ | 2 | [5 empty] | 床仕上げ |  | □ | 床仕上構造区分１ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | 構造区分 |  | □ | 床仕上構造区分２ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[12 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[12 empty] | □ | 床仕上構造区分４ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[12 empty] | □ | 床仕上構造区分５ |  |  |  |  | : | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | 最低 | [6 empty] | 受音室名 |  | ( | [15 empty] | )
|  |  | 等級 | [6 empty] | 特認 |  | □ | 特別評価方法認定による
|  |  | □ | 5 | [5 empty] | 床構造 |  | □ | 床構造区分１（均質単板：230mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：280mm以上）
|  |  | □ | 4 | [5 empty] | 区分 |  | □ | 床構造区分２（均質単板：170mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：230mm以上）
|  |  | □ | 3 | [7 empty] | □ | 床構造区分３（均質単板：130mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：200mm以上）
|  |  | □ | 2 | [5 empty] | 床仕上げ |  | □ | 床仕上構造区分１ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | 構造区分 |  | □ | 床仕上構造区分２ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[12 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[12 empty] | □ | 床仕上構造区分４ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[12 empty] | □ | 床仕上構造区分５ |  |  |  |  | : | □ | 試験 |  | □ | 特認
| ８－２ ロ |  | 最高 |  |  |  | 上階 |  |  | 受音室名 |  | ( | [15 empty] | ) | □ | 仕上表
| 軽量床衝撃音レベル低減量 |  | dB以上 |  | ■ | 基準 | 界床 | [21 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 30 | □ | 特認 |  |  |  | 床仕上げ |  | □ | 床仕上構造区分１ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認 |  |  | □ | 構造図
|  |  | □ | 25 | □ | 型式 | □ | 該当なし |  | 構造区分 |  | □ | 床仕上構造区分２ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認 |  |  | □ | 計算書
|  |  | □ | 20 | □ | 認証 | [5 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認 |  |  | □
|  |  | □ | 15 | [7 empty] | □ | 床仕上構造区分４ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認 |  |  | □
|  |  | □ | 他
|  |  | 最低 | [6 empty] | 受音室名 |  | ( | [15 empty] | )
dB以上
|  |  | □ | 30 | [5 empty] | 床仕上げ |  | □ | 床仕上構造区分１ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 25 | [5 empty] | 構造区分 |  | □ | 床仕上構造区分２ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 20 | [7 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 15 | [7 empty] | □ | 床仕上構造区分４ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 他
|  |  | 最高 |  |  |  | 下階 |  |  | 受音室名 |  | ( | [15 empty] | )
|  |  | dB以上 |  |  |  | 界床
|  |  | □ | 30 | [5 empty] | 床仕上げ |  | □ | 床仕上構造区分１ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 25 |  |  | □ | 該当なし |  | 構造区分 |  | □ | 床仕上構造区分２ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 20 | [7 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 15 | [7 empty] | □ | 床仕上構造区分４ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 他
|  |  | 最低 | [6 empty] | 受音室名 |  | ( | [15 empty] | )
dB以上
|  |  | □ | 30 | [5 empty] | 床仕上げ |  | □ | 床仕上構造区分１ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 25 | [5 empty] | 構造区分 |  | □ | 床仕上構造区分２ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 20 | [7 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 15 | [7 empty] | □ | 床仕上構造区分４ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 他
| ８－３ |  | 等級 |  |  |  | 界 壁 の |  |  | 界壁の構 |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ 26cm以上のRC造又はSRC造 | [14 empty] | 等級4 | □ | 仕上表
| 透過損失等級 |  | □ | 4 |  |  | 遮音性能 |  |  | 造・仕様 |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ 18cm以上のRC造又はSRC造 | [14 empty] | 等級3 | □ | 平面図
| （ 界 壁 ） |  | □ | 3 | [7 empty] | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ 12cm以上のRC造又はSRC造 | [14 empty] | 等級2 | □ | 構造図
|  |  | □ | 2 | [7 empty] | □ | その他 |  | ( | [12 empty] | ) | □ | 計算書
| □ | 該当なし | □ | 1 | [5 empty] | 付帯条件 |  | □ | コンセントボックス等が、当該界壁の両面の対面する位置に | [15 empty] | □
[13 empty] | 欠き込んで設けられていない | [14 empty] | 等級4・等級3・等級2 | □
[12 empty] | □ | GL工法としない | [14 empty] | 等級4・等級3・等級2
[12 empty] | □ | 建築基準法第30条の規定に適合 | [14 empty] | 等級4・等級3・等級2・等級1
[10 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
| ８－４ |  | 北面 |  |  |  | 居室の 外壁開口部の遮音性能 |  |  | 北の方位の サッシ ・ ドアセット （最低のもの） |  | □ | JIS-A4706（A4702）の試験方法による透過損失の平均値 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 透 過 損 失 |  | 等級 |  | ■ | 基準 | [6 empty] | □ | 25dB以上（等級3） | [7 empty] | □ | 20dB以上（等級2） | [5 empty] | □ | 平面図
| 等 級 |  | □ | 3 | □ | 特認 | [5 empty] | □ | JISの遮音等級表示品 | [15 empty] | □ | 計算書
| （外壁開口部） |  | □ | 2 | □ | 型式 | [6 empty] | □ | T-2以上（等級3） | [7 empty] | □ | T-1以上（等級2） | [5 empty] | □ | 建具表
|  |  | □ | 1 | □ | 認証 | [5 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用 | [15 empty] | □ | 試験成績書
|  |  | 東面 | [6 empty] | 東の方位の サッシ ・ ドアセット （最低のもの） |  | □ | JIS-A4706（A4702）の試験方法による透過損失の平均値 | [15 empty] | □
|  |  | 等級 | [9 empty] | □ | 25dB以上（等級3） | [7 empty] | □ | 20dB以上（等級2） | [5 empty] | □
|  |  | □ | 3 | [7 empty] | □ | JISの遮音等級表示品
|  |  | □ | 2 | [8 empty] | □ | T-2以上（等級3） | [7 empty] | □ | T-1以上（等級2）
|  |  | □ | 1 | [7 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用
|  |  | 南面 | [6 empty] | 南の方位の サッシ ・ ドアセット （最低のもの） |  | □ | JIS-A4706（A4702）の試験方法による透過損失の平均値
|  |  | 等級 | [9 empty] | □ | 25dB以上（等級3） | [7 empty] | □ | 20dB以上（等級2）
|  |  | □ | 3 | [7 empty] | □ | JISの遮音等級表示品
|  |  | □ | 2 | [8 empty] | □ | T-2以上（等級3） | [7 empty] | □ | T-1以上（等級2）
|  |  | □ | 1 | [7 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用
| □ | 該当無し（北） | 西面 | [6 empty] | 西の方位の サッシ ・ ドアセット （最低のもの） |  | □ | JIS-A4706（A4702）の試験方法による透過損失の平均値
| □ | 該当無し（東） | 等級 | [9 empty] | □ | 25dB以上（等級3） | [7 empty] | □ | 20dB以上（等級2）
| □ | 該当無し（南） | □ | 3 | [7 empty] | □ | JISの遮音等級表示品
| □ | 該当無し（西） | □ | 2 | [8 empty] | □ | T-2以上（等級3） | [7 empty] | □ | T-1以上（等級2）
|  |  | □ | 1 | [7 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用
９高齢者等への配慮に関すること | ９－１ |  | 等級 |  |  |  | 部屋の |  |  | 特定寝室 の位置 |  | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [8 empty] | ） | □ | 平面図
| 高齢者等配慮対策等級 |  | □ | 5 | ■ | 基準 | 配置等 |  |  |  |  | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
|  |  | □ | 4 | □ | 特認 | [5 empty] | □ | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
| （専用部分） |  | □ | 3 | □ | 型式 | 段差 |  |  | 日常生活 空間内 |  | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 2 | □ | 認証 | [5 empty] | □ | 適用除外の段差あり | [15 empty] | □
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | 日常生活 空間外 |  | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[12 empty] | □ | 適用除外の段差あり
[7 empty] | 階段 |  |  | 勾配等 |  | □ | 階段の勾配等の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 階段無 |  | 蹴込み |  | □ | 蹴込みが30mm以下 | [15 empty] | □
[12 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 形式等 |  | ・ | 回り階段等の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[12 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[12 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 滑り防止 |  | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ | □ | 無 |  |  | □ | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[10 empty] | 段鼻 |  | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 階段の幅員 |  | □ | 建築基準法施行令第23条～第27条の基準に適合
[7 empty] | 手摺 |  |  | 手摺の設置 |  |  | □ | 階段 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 | [6 empty] | □ | 平面図
[13 empty] | □ | 玄関（ |  | □ | 設置準備） |  |  |  | □ | 脱衣室（ |  | （ | □ | 設置準備） |  |  | □
[10 empty] | 転落防止手摺の設置 |  | □ | バルコニー |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[12 empty] | □ | 窓（２階以上） |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[12 empty] | □ | 廊下及び階段
[12 empty] | （ | □ | 開放なし |  |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[10 empty] | バルコニー等 |  | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
[7 empty] | 通路等の |  |  | 通路の幅員 |  | □ | 通路幅員の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 幅員 |  |  | 出入口の幅員 |  | □ | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合 | [15 empty] | □
[7 empty] | (日常生活 |  |  |  |  | □ | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[7 empty] | 空間内） | [5 empty] | （ | □ | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | □ | 軽微な改造 |  |  |  | ）
[7 empty] | 寝室、便 |  |  | 浴室の寸法 |  | □ | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 所及び浴 |  |  | 便所の寸法等 |  | □ | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合 | [7 empty] | □
[7 empty] | 室 | [5 empty] | □ | ドアの開放により確保 | [6 empty] | □ | 軽微な改造により確保
[7 empty] | (日常生活 | [5 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
[7 empty] | 空間内） |  |  |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
[10 empty] | 特定寝室面積 |  | □ | 特定寝室の内法面積の確保
| ９－２ |  | 等級 |  |  |  | 共用廊下 |  |  | 床の段差 |  | □ | 経路上の段差なし | [15 empty] | □ | 仕様書
| 高齢者等配慮対策等級 |  | □ | 5 | ■ | 基準 | [5 empty] | □ | 経路上の高低差なし | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 4 | □ | 特認 | □ | [5 empty] | （ | □ | 高低差がある場合の勾配、段について基準に適合） | [13 empty] | □ | 矩計図
| （共用部分） |  | □ | 3 | □ | 型式 | 該当なし |  |  | 歩行補助手摺 |  | □ | 手摺設置（高さ700mm～900mm） | [15 empty] | □
|  |  | □ | 2 | □ | 認証 | [22 empty] | □
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | 開放廊下の |  | □ | 開放なし
[10 empty] | 転落防止手摺 |  | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
[10 empty] | 幅員等 |  | □ | 有効幅員1,400mm以上
[12 empty] | □ | 建築基準法施行令第119条及び第126条第1項の基準に適合
[7 empty] | 共用階段 |  |  | 勾 配 等 |  | □ | 勾配7/11以下、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm | [14 empty] | (等級5)
[12 empty] | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm | [14 empty] | (等級4)
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm | [14 empty] | （等級3,2）
[7 empty] | 該当なし |  |  |  |  | □ | エレベーター利用可能
[10 empty] | 蹴 込 み |  | □ | 蹴込20mm以下、かつ、蹴込板設置 | [14 empty] | (等級5)
[12 empty] | □ | 蹴込30mm以下、かつ、蹴込板設置 | [14 empty] | (等級4)
[12 empty] | □ | 蹴込30mm以下 | [14 empty] | （等級3,2）
[12 empty] | □ | エレベーター利用可能
[10 empty] | 形 式 等 |  | □ | 踊り場付き折れ階段又は直階段の形式、かつ、最上段の | [14 empty] | (等級5)
食込み及び最下段の突出なし
[12 empty] | □ | 最上段の食込み及び最下段の突出なし | [14 empty] | （等級4,3,2）
[12 empty] | □ | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面
[12 empty] | □ | 段鼻の出なし（踏面先端と蹴込み板を60～90°の面でつなぐ等の措置）
[10 empty] | 昇降補助手摺 |  | □ | 階段手摺の両側設置（手摺高700mm～900mm） | [14 empty] | (等級5)
[12 empty] | □ | 階段手摺の片側設置（手摺高700mm～900mm） | [14 empty] | （等級4,3,2）
[10 empty] | 外部開放階段の転落防止手摺 |  | □ | 開放なし
[12 empty] | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さ及び手すり子間隔の基準に適合）
[10 empty] | 基準法 |  | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
[10 empty] | 幅員 |  | □ | 有効幅員が900㎜以上 | [14 empty] | （等級3）
（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用できない場合）
[7 empty] | エレベーター |  |  | エレベーター 利用 |  | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までエレベーターを利用し到達できる | [14 empty] | (等級5,4)
[12 empty] | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までエレベーターを利用し到達できる | [14 empty] | （等級3）
□
[7 empty] | 該当なし |  |  |  |  | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階まで共用階段
（１階分の移動に限る）を利用し到達できる
[10 empty] | エレベーター 仕様 |  | □ | 出入口幅800mm以上
[12 empty] | □ | かご奥行寸法内法1,350mm以上
[10 empty] | エレベーター ホールの広さ |  | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ1,500mm角以上
[10 empty] | 経路上の床段差等 |  | □ | 経路上の段差なし
[12 empty] | □ | 経路上の高低差なし
[13 empty] | （ | □ | 高低差がある場合の勾配、段について基準に適合）
10 | １０－１ |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | □ | 平面図
防犯に関すること | 開口部の |  |  |  | ■ | 基準 | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [7 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [8 empty] | □ | 立面図
| 侵入防止対策 |  |  |  | □ | 特認 | [5 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | □ | 建具表
| □ | 建物出入口の存する階の住戸 |  |  | □ | 型式 | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [8 empty] | □
[5 empty] | □ | 認証 | [5 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | □
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
| □ | 建物出入口の存する階以外の住戸 |  |  |  |  | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [7 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[13 empty] | (ⅰ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[13 empty] | (ⅱ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[7 empty] | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [7 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[13 empty] | (ⅰ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[13 empty] | (ⅱ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[7 empty] | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [7 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[13 empty] | (ⅰ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[13 empty] | (ⅱ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[7 empty] | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [7 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[13 empty] | (ⅰ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[13 empty] | (ⅱ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
Note on S57: 別紙の一覧表（HPに掲載）や計算書又は当ファイルに掲載している別紙－更新対策用の書類を使用してください。

## 住戸（選択）8-1イ
設計内容説明書【共同住宅等のＲＣ造用】 | [24 empty] | 自己評価書兼用
評価対象建築物の名称 | [6 empty] | 0
住戸タイプ名
住戸番号
―住戸【選択項目】―
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  |  |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 | [14 empty] | 記 載 図 書
[10 empty] | 上階界床 | [5 empty] | 下階界床
[11 empty] | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 該当なし
[10 empty] | 最高 |  |  | 最低 |  |  | 最高 |  |  | 最低
８音環境に関すること | ８－１ イ |  |  |  | 上階 | 受音室名 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 重量床衝撃音対策等級 |  | ■ | 基準 | 界床 | [16 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 特認 | ・ | 特認 | 特別評価方法認定による |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  | □ | 構造図
|  |  | □ | 型式 | 下階 | 床構造 | 均質単板スラブ |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  | □ | 計算書
|  |  | □ | 認証 | 界床 |  | ボイドスラブ |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  | □ | 断面詳細図
[6 empty] | 施工方法 | ΔL | 乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②ｄ(i)に適合）の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  | □ | ( )
[7 empty] | =+5 | [14 empty] | □ | ( )
[8 empty] | 乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②ｄ(ⅱ)に適合）の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | ΔL | 直接床構造の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
= 0
[8 empty] | 乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅱ)に適合）の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[8 empty] | 乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅲ)に適合）の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[8 empty] | 乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅳ)に適合）の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[8 empty] | 乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅴ)に適合）の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[8 empty] | 乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅵ)に適合）の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[8 empty] | 発泡プラスチィック系床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅶ)に適合）の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | ΔL=＋５ ，０（直接床構造の上に施工を除く）の場合は、床下地構造材の構成を右欄に記入してください。 |  |  | [ | [9 empty] | ] | 上
[10 empty] | [ | [9 empty] | ]
[10 empty] | [ | [9 empty] | ] | ↑
[10 empty] | [ | [9 empty] | ]
[10 empty] | [ | [9 empty] | ]
[10 empty] | [ | [9 empty] | ] | 下
[7 empty] | ΔL | その他の床下地構造材の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
= -5
[7 empty] | 特別評価方法認定による施工 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[6 empty] | 床仕上げ材 | 8-1(3)ロ②ｄ(i)(a)の床仕上げ材 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | その他の床仕上げ材 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 特別評価方法認定による床仕上げ材 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[6 empty] | 等価厚さ | 150ｍｍ以上 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 160ｍｍ以上 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 170ｍｍ以上 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 180ｍｍ以上 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 190ｍｍ以上 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 200ｍｍ以上 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 210ｍｍ以上 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 220ｍｍ以上 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 230ｍｍ以上 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 240ｍｍ以上 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 250ｍｍ以上 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 260ｍｍ以上 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 270ｍｍ以上 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 280ｍｍ以上 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[6 empty] | 受音室面積 | 8ｍ2以下 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 10ｍ2以下 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 11ｍ2以下 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 12ｍ2以下 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 13ｍ2以下 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 15ｍ2以下 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 16ｍ2以下 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 17ｍ2以下 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 21ｍ2以下 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 26ｍ2以下 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[6 empty] | 端部拘束条件 | 0辺 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 1辺以上 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 2辺以上 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 3辺以上 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 4辺 |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
|  | 自己評価結果 | [6 empty] | 等 級 |  | □ | 5 |  | □ | 5 |  | □ | 5 |  | □ | 5
[11 empty] | □ | 4 |  | □ | 4 |  | □ | 4 |  | □ | 4
[11 empty] | □ | 3 |  | □ | 3 |  | □ | 3 |  | □ | 3
[11 empty] | □ | 2 |  | □ | 2 |  | □ | 2 |  | □ | 2
[11 empty] | □ | 1 |  | □ | 1 |  | □ | 1 |  | □ | 1

## 住戸（選択）8-1ロ
設計内容説明書【共同住宅等のＲＣ造用】 | [24 empty] | 自己評価書兼用
評価対象建築物の名称 | [7 empty] | 0
住戸タイプ名
住戸番号
―住戸【選択項目】―
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 | [13 empty] | 記 載 図 書
[11 empty] | 上階界床 |  |  |  |  | 下階界床
[12 empty] | □ | 該当なし |  |  |  | □ | 該当なし
[11 empty] | 最高 |  |  | 最低 |  | 最高 |  |  | 最低
８音環境に関すること | ８－１ ロ |  |  |  |  | 上階 | 受音室名 | [14 empty] | □ | 仕上表
| 相当ス ラ ブ 厚 |  |  | ■ | 基準 | 界床 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 特認 | ・ | スラブの種類 | 均質単板スラブ |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □ |  | □ | 構造図
| （重量床衝撃音） |  |  | □ | 型式 | 下階 |  | ボイドスラブ |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □ |  | □ | 計算書
|  |  |  | □ | 認証 | 界床 |  | その他の床構造 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □ |  | □ | 断面詳細図
[7 empty] | 施工方法 | ΔL = +5 | 乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②ｄ(i)に適合）の上に施工 | [12 empty] | □ | ( )
[12 empty] | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □ |  | □ | ( )
乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②ｄ(ⅱ)に適合）の上に施工
[12 empty] | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[8 empty] | ΔL = 0 | 直接床構造の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅱ)に適合）の上に施工
[12 empty] | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅲ)に適合）の上に施工
[12 empty] | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅳ)に適合）の上に施工
[12 empty] | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅴ)に適合）の上に施工
[12 empty] | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅵ)に適合）の上に施工
[12 empty] | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
発泡プラスチィック系床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅶ)に適合）の上に施工
[12 empty] | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[8 empty] | ΔL=＋５ ，０（直接床構造の上に施工を除く）の場合は、床下地構造材の構成を右欄に記入してください。 |  |  | [ | [8 empty] | ] | 上
[11 empty] | [ | [8 empty] | ]
[11 empty] | [ | [8 empty] | ] | ↑
[11 empty] | [ | [8 empty] | ]
[11 empty] | [ | [8 empty] | ]
[11 empty] | [ | [8 empty] | ] | 下
[8 empty] | ΔL = -5 | その他の床下地構造材の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[8 empty] | 特別評価方法認定による施工 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 床仕上げ材 | 8-1(3)ロ②ｄ(i)(a)の床仕上げ材 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[8 empty] | その他の床仕上げ材 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[8 empty] | 特別評価方法認定による床仕上げ材 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 相当スラブ厚 | ΔＬ | 床仕上げ構造の重量床衝撃音レベル低減量 （ｄB）
[12 empty] | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[8 empty] | ｈ1 | 床構造の等価厚さ（m） |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[8 empty] | ｈｓ | 相当スラブ厚（cm） |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
|  | 自己評価結果 | [7 empty] | ｃｍ以上 | □ | 27 |  | □ | 27 | □ | 27 |  | □ | 27
|  |  | ※相当スラブ厚は下記算定式により求める。 ｈｓ＝ｈ1×10ΔL/40×100 特に⊿L＝-5の場合は相当スラブ厚が低減されますので、注意してください。 | [7 empty] | □ | 20 |  | □ | 20 | □ | 20 |  | □ | 20
[11 empty] | □ | 15 |  | □ | 15 | □ | 15 |  | □ | 15
[11 empty] | □ | 11 |  | □ | 11 | □ | 11 |  | □ | 11
[11 empty] | □ | その他 |  | □ | その他 | □ | その他 |  | □ | その他