## 戸建住宅・共同住宅の住戸用
設計内容説明書（戸建住宅・共同住宅の住戸用）
建築物の名称※ | [13 empty] | ※印の欄は設計者の記入欄です。
住戸番号※
第１面
認定事項 | 確認項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [12 empty] | 記載図書※ |  | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容
１．躯体の外皮 | 地域区分 | 地域区分 | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  |  | □ | ３地域 |  |  | □ | 計算書
性能等 |  |  | □ | ４地域 |  |  | □ | ５地域 |  |  | □ | ６地域 |  |  | □ | 仕上表
|  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 | [6 empty] | □ | 仕様書
| 平均熱貫流率 | 基準値 | （ | 計算書による | [5 empty] | ） | 【W/m2K】 |  |  |  | □ | 平面図
|  | 設計値 | （ | 計算書による | [5 empty] | ） | 【W/m2K】 |  |  |  | □ | 矩計図
| 平均日射熱取得率 | 基準値 | （ | 計算書による | [5 empty] | ） | 【-】
|  | 設計値 | （ | 計算書による | [5 empty] | ） | 【-】
| 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 型式認定番号 |  |  | （ | [6 empty] | ）
|  |  | □ | 製造者認証番号 |  |  | （ | [6 empty] | ）
２．一次エネル | 基本事項 | 居室等の | ・ | 床面積の合計 |  |  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  | ） | ㎡ | □ | 面積表
ギー消費量 |  | 床面積 |  | 主たる居室の面積 |  |  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  | ） | ㎡ | □ | 配置図
|  |  |  | その他居室の面積 |  |  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  | ） | ㎡ | □ | 平面図
|  |  |  | 非居室の床面積 |  |  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  | ） | ㎡ | □ | 設備仕様書
| 一次エネルギー消費量 | 基準値 | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ） | ＧＪ/（戸・年） |  |  |  | □ | 設備機器表
|  | 設計値 | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ） | ＧＪ/（戸・年） |  |  |  | □ | 設備平面図
| 暖冷房仕様 | 外皮 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | □ | 設備系統図
[15 empty] | □ | 製品カタログ
|  | 暖房設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | □
|  | 冷房設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ）
| 換気仕様 | 換気 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ）
|  | 熱交換 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ）
| 給湯仕様 | 給湯設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ）
|  | 太陽給湯 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ）
| 照明仕様 | 照明設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ）
| 発電仕様 | 太陽光発電設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ）
|  | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ）
第２面
認定事項 | 確認項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [12 empty] | 記載図書※ |  | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容
３．その他の | 節水に関する取組 |  | □ | 節水便器の設置(半数以上） | [11 empty] | JIS A 5207
措置 |  |  | □ | 節水水栓の設置(半数以上） | [10 empty] | □ | 仕様書
|  |  | □ | 食器用洗浄機の設置 | [10 empty] | □ | 仕上表
| 雨水等の利用設備の設置 |  | □ | 雨水利用設備の設置 | [10 empty] | □ | 配置図
|  |  | □ | 井水利用設備の設置 | [10 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 雑排水利用設備の設置 | [10 empty] | □ | 立面図
| エネルギーマネジメン |  | □ | ＨＥＭＳの設置 | [10 empty] | □ | 計算書
| トの取組 | [13 empty] | □ | 評価書
| 再生可能エネルギー利用 |  | □ | 再生可能エネルギー利用設備及び定置型蓄電池の設置 | [10 empty] | □ | 製品カタログ
| 設備及びそれと連携した | [13 empty] | □
| 定置型蓄電池の設置 | [13 empty] | □
| ヒートアイランド対策 |  | ・ | 敷地緑化等
|  |  | □ | 敷地又は水面等の面積が敷地面積の１０％以上
|  |  | ・ | 敷地の高反射性舗装の使用 | [11 empty] | JIS K 5602
|  |  | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上
|  |  | ・ | 屋上緑化等
|  |  | □ | 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する
面積が屋根面積の２０％以上
|  |  | ・ | 壁面緑化等
|  |  | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
|  |  | □ | 敷地緑化等面積率＋敷地の高反射舗装面積率＋屋上
緑化等面積率×１/２＋壁面緑化等面積率≧１０％
| 劣化対策 |  | □ | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅
性能評価基準劣化対策等級３以上
| 木造住宅・建築物 |  | ・ | 木材の利用
|  |  | □ | 木造住宅
|  |  | □ | 木造建築物
| 高炉セメント等の利用 |  | □ | 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力
上主要な部分に使用している
|  |  |  | □ | 高炉セメントの使用
|  |  |  | □ | フライアッシュセメントの使用
| 低炭素化に資する建築 |  | □ | （ | [9 empty] | ）
物として所管行政が認
めるもの
４．基本的方針 | 都市の緑地の保全へ |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地保全地域」に適合 | [10 empty] | □ | 証明書
| の配慮 |  | □ | 都市緑地法に定める「特別緑地保全地域」に適合 | [10 empty] | □ | 適合書
|  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑化地域」に適合 | [10 empty] | □ | 許可書
|  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地協定」に適合 | [10 empty] | □ | 届出書
|  |  | □ | 生産緑地法に定める「生産緑地地区」に適合 | [10 empty] | □ | 確認印
|  |  | □ | 建築基準法に定める「建築協定」に適合 | [10 empty] | □
|  |  | □ | 緑地保全に関する市町村の条例に適合
|  |  | □ | 該当なし
|  |  | □ | 都市計画法に定める都市施設である緑地外
５．資金計画 | 新築等に係る資金計画 |  | □ | 建築に関する費用の設定 | [10 empty] | □ | 申請書
【参考】 | ガス給湯暖房兼用機のカタログ参照箇所
| 給湯機・暖房機の分類 |  |  |  |  | 給湯暖房兼用機
[6 empty] | エネルギー 消費効率 |  |  | 給湯部 |  | 暖房部
| 給湯部 | 給湯単機能 |  |  |  | × |  |  | ○ |  | ×
|  | ふろ給湯器（追炊きなし） |  |  |  | × |  |  | ○ |  | ×
|  | ふろ給湯器（追炊きあり） |  |  |  | ○ |  |  | × |  | ×
| 暖房部 |  |  |  |  | × |  |  | × |  | ○
[11 empty] | ○： | カタログ上で参照する値
[11 empty] | ×： | 参照しない値

## 店舗等併用住宅
設計内容説明書（店舗等併用住宅用）
建築物の名称※
※印の欄は設計者の記入欄です。
【 建築物全体 】
第１面
認定事項 | 確認項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [13 empty] | 記載図書※ |  | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容
１．躯体の外皮 | 戸建住宅部分 |  |  |  |  | 第２面の【戸建住宅部分】のとおり
性能等 | 非住宅部分 |  |  |  |  | 第３面の【非住宅部分】のとおり
２．一次エネル | 一次エネルギー消費量 | 基準値 | 各住戸及び非住宅部分の基準値の合計 | [12 empty] | □ | 計算書
ギー消費量 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/年 | [5 empty] | □
|  |  |  | 内訳 | 戸建住宅部分 |  |  | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/年 |  |  | □
[5 empty] | 非住宅部分 |  |  | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/年
|  | 設計値 | 各住戸及び非住宅部分の基準値の合計
[5 empty] | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/（戸・年）
|  |  |  | 内訳 | 戸建住宅部分 |  |  | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/年
[5 empty] | 非住宅部分 |  |  | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/年
３．その他の | 戸建住宅部分 |  |  |  |  | 第２面の【戸建住宅部分】のとおり
措置 | 非住宅部分 |  |  |  |  | 第３面の【非住宅部分】のとおり
【戸建住宅部分】
第２面(1)
認定事項 | 確認項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [13 empty] | 記載図書※ |  | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容
１．躯体の外皮 | 地域区分 | 地域区分 | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  |  |  | □ | ３地域 |  |  | □ | 計算書
性能等 |  |  | □ | ４地域 |  |  | □ | ５地域 |  |  |  | □ | ６地域 |  |  | □ | 仕上表
|  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 | [7 empty] | □ | 仕様書
| 平均熱貫流率 | 基準値 | （ | 計算書による | [6 empty] | ） | 【W/m2K】 |  |  |  | □ | 平面図
|  | 設計値 | （ | 計算書による | [6 empty] | ） | 【W/m2K】 |  |  |  | □ | 矩計図
| 平均日射熱取得率 | 基準値 | （ | 計算書による | [6 empty] | ） | 【-】
|  | 設計値 | （ | 計算書による | [6 empty] | ） | 【-】
| 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 型式認定番号 |  |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  | □ | 製造者認証番号 |  |  | （ | [7 empty] | ）
２．一次エネル | 基本事項 | 居室等の | ・ | 床面積の合計 |  |  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ） | ㎡ | □ | 計算書
ギー消費量 |  | 床面積 |  | 主たる居室の面積 |  |  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ） | ㎡ | □ | 面積表
|  |  |  | その他居室の面積 |  |  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ） | ㎡ | □ | 配置図
|  |  |  | 非居室の床面積 |  |  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ） | ㎡ | □ | 平面図
| 一次エネルギー消費量 | 基準値 | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ） | ＧＪ/年 |  |  |  | □ | 設備仕様書
|  | 設計値 | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ） | ＧＪ/年 |  |  |  | □ | 設備機器表
| 暖冷房仕様 | 外皮 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 設備平面図
[16 empty] | □ | 設備系統図
|  | 暖房設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 製品カタログ
|  | 冷房設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
| 換気仕様 | 換気 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
|  | 熱交換 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
| 給湯仕様 | 給湯設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
|  | 太陽給湯 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
| 照明仕様 | 照明設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
| 発電仕様 | 太陽光発電設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
第２面(2)
【戸建住宅部分】
認定事項 | 確認項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [13 empty] | 記載図書※ |  | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容
３．その他の | 節水に関する取組 |  | □ | 節水便器の設置(半数以上） | [11 empty] | □ | 仕様書
措置 |  |  | □ | 節水水栓の設置(半数以上） | [11 empty] | □ | 仕上表
|  |  | □ | 食器用洗浄機の設置 | [11 empty] | □ | 配置図
| 雨水等の利用設備の設置 |  | □ | 雨水利用設備の設置 | [11 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 井水利用設備の設置 | [11 empty] | □ | 立面図
|  |  | □ | 雑排水利用設備の設置 | [11 empty] | □ | 計算書
| エネルギーマネジメン |  | □ | ＨＥＭＳの設置 | [11 empty] | □ | 評価書
| トの取組 | [13 empty] | ） | □ | 製品カタログ
| 再生可能エネルギー利用 |  | □ | 再生可能エネルギー利用設備及び定置型蓄電池の設置 | [11 empty] | □
| 設備及びそれと連携した | [14 empty] | □
定置型蓄電池の設置
| ヒートアイランド対策 |  | ・ | 敷地緑化等
|  |  | □ | 敷地又は水面等の面積が敷地面積の１０％以上
|  |  | ・ | 敷地の高反射性舗装の使用
|  |  | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上
|  |  | ・ | 屋上緑化等
|  |  | □ | 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する
面積が屋根面積の２０％以上
|  |  | ・ | 壁面緑化等
|  |  | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
|  |  | □ | 敷地緑化等面積率＋敷地の高反射舗装面積率＋屋上
緑化等面積率×１/２＋壁面緑化等面積率≧１０％
| 劣化対策 |  | □ | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅
性能評価基準劣化対策等級３以上
| 木造住宅・建築物 |  | ・ | 木材の利用
|  |  | □ | 木造住宅
|  |  | □ | 木造建築物
| 高炉セメント等の利用 |  | □ | 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力
上主要な部分に使用している
|  |  |  | □ | 高炉セメントの使用
|  |  |  | □ | フライアッシュセメントの使用
| 低炭素化に資する建築 |  | □ | （ | [10 empty] | ）
物として所管行政が認
めるもの
４．基本的方針 | 都市の緑地の保全へ |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地保全地域」に適合 | [11 empty] | □ | 証明書
| の配慮 |  | □ | 都市緑地法に定める「特別緑地保全地域」に適合 | [11 empty] | □ | 適合書
|  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑化地域」に適合 | [11 empty] | □ | 許可書
|  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地協定」に適合 | [11 empty] | □ | 届出書
|  |  | □ | 生産緑地法に定める「生産緑地地区」に適合 | [11 empty] | □ | 確認印
|  |  | □ | 建築基準法に定める「建築協定」に適合 | [11 empty] | □
|  |  | □ | 緑地保全に関する市町村の条例に適合
|  |  | □ | 該当なし
|  |  | □ | 都市計画法に定める都市施設である緑地外
５．資金計画 | 新築等に係る資金計画 |  | □ | 建築に関する費用の設定 | [11 empty] | □ | 申請書
【 非住宅部分 】
第３面(1)
認定事項 | 確認項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [13 empty] | 記載図書※ |  | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容
１-1．躯体の外皮 | 基本事項 | 建物用途 | □ | ホテル等 |  |  | □ | 病院等 |  |  | □ | 百貨店等 |  |  |  | □ | PAL*計算書
性能等 |  | （PAL*用） | □ | 事務所 |  |  | □ | 学校等 |  |  | □ | 飲食店等 |  |  |  | □ | 概要書
（PAL*計算の場合） |  |  | □ | 集会所等 |  |  | □ | 工場等 |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 仕上表
| ＰＡＬ* | 計算結果 | 年間熱負荷係数 | [12 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 基準値 | [12 empty] | □ | 平面図
|  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ） |  | 【MJ/(㎡・年)】 |  |  | □ | 矩計図
|  |  | 設計値 | [12 empty] | □ | 建具表
|  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ） |  | 【MJ/(㎡・年)】
|  |  | ＢＰＩ |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ）
|  |  | ＢＰＩｍ |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ）
１-2．躯体の外皮 | 地域区分 | 地域区分 | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  |  |  | □ | ３地域 |  |  | □ | 計算書
性能等 |  |  | □ | ４地域 |  |  | □ | ５地域 |  |  |  | □ | ６地域 |  |  | □ | 仕上表
（外皮平均熱貫流 |  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 | [7 empty] | □ | 仕様書
率計算の場合） | 外皮平均熱貫流率 | 基準値 | （ | 計算書による | [6 empty] | ） | 【W/m2K】 |  |  |  | □ | 平面図
※非住宅部分が300㎡ |  | 設計値 | （ | 計算書による | [6 empty] | ） | 【W/m2K】 |  |  |  | □ | 矩計図
未満に限る。 | 冷房期の平均日射熱取得率 | 基準値 | （ | 計算書による | [6 empty] | ） | 【-】 |  |  |  | □ | 建具表
|  | 設計値 | （ | 計算書による | [6 empty] | ） | 【-】 |  |  |  | □ | 認定書
| 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 型式認定番号 |  |  | （ | [7 empty] | ） | □
|  |  | □ | 製造者認証番号 |  |  | （ | [7 empty] | ） | □
２．一次エネル | 地域区分 | 地域区分 | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  |  |  | □ | ３地域 |  |  | □ | 計算書
ギー消費量 |  |  | □ | ４地域 |  |  | □ | ５地域 |  |  |  | □ | ６地域 |  |  | □ | 配置図
|  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 | [7 empty] | □ | 平面図
|  | 計算結果 | 基準一次エネルギー消費量 | [12 empty] | □ | 仕様書
|  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ） |  | 【ＧＪ/年】 |  |  | □ | 平面図
|  |  | 設計一次エネルギー消費量 | [12 empty] | □ | 矩計図
|  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ） |  | 【ＧＪ/年】 |  |  | □ | 建具表
|  |  | ＢＥＩ |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ）
|  |  | ＢＥＩｍ |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ）
| 設置設備 | 空調設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 設備仕様書
[16 empty] | □ | 設備平面図
|  | 換気設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 設備系統図
[16 empty] | □ | 製品カタログ
|  | 照明設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
|  | 給湯設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
|  | 昇降機 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
|  | エネルギー利用効率化設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
第３面(2)
認定事項 | 確認項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [13 empty] | 記載図書※ |  | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容
３．その他の | 節水に関する取組 |  | □ | 節水便器の設置(半数以上） | [11 empty] | □ | 仕様書
措置 |  |  | □ | 節水水栓の設置(半数以上） | [11 empty] | □ | 仕上表
|  |  | □ | 食器用洗浄機の設置 | [11 empty] | □ | 配置図
| 雨水等の利用設備の設置 |  | □ | 雨水利用設備の設置 | [11 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 井水利用設備の設置 | [11 empty] | □ | 立面図
|  |  | □ | 雑排水利用設備の設置 | [11 empty] | □ | 計算書
| エネルギーマネジメン |  | □ | ＢＥＭＳの設置 | [11 empty] | □ | 評価書
| トの取組 | [14 empty] | □
| 再生可能エネルギー利用 |  | □ | 再生可能エネルギー利用設備及び定置型蓄電池の設置 | [11 empty] | □
設備及びそれと連携した
定置型蓄電池の設置
| ヒートアイランド対策 |  | ・ | 敷地緑化等
|  |  | □ | 敷地又は水面等の面積が敷地面積の１０％以上
|  |  | ・ | 敷地の高反射性舗装の使用
|  |  | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上
|  |  | ・ | 屋上緑化等
|  |  | □ | 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する
面積が屋根面積の２０％以上
|  |  | ・ | 壁面緑化等
|  |  | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
|  |  | □ | 敷地緑化等面積率＋敷地の高反射舗装面積率＋屋上
緑化等面積率×１/２＋壁面緑化等面積率≧１０％
| 劣化対策 |  | □ | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅
性能評価基準劣化対策等級３以上
| 木造住宅・建築物 |  | ・ | 木材の利用
|  |  | □ | 木造住宅
|  |  | □ | 木造建築物
| 高炉セメント等の利用 |  | □ | 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力
上主要な部分に使用している
|  |  |  | □ | 高炉セメントの使用
|  |  |  | □ | フライアッシュセメントの使用
| 低炭素化に資する建築 |  | □ | （ | [10 empty] | ）
物として所管行政が認
めるもの
４．基本的方針 | 都市の緑地の保全へ |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地保全地域」に適合 | [11 empty] | □ | 証明書
| の配慮 |  | □ | 都市緑地法に定める「特別緑地保全地域」に適合 | [11 empty] | □ | 適合書
|  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑化地域」に適合 | [11 empty] | □ | 許可書
|  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地協定」に適合 | [11 empty] | □ | 届出書
|  |  | □ | 生産緑地法に定める「生産緑地地区」に適合 | [11 empty] | □ | 確認印
|  |  | □ | 建築基準法に定める「建築協定」に適合 | [11 empty] | □
|  |  | □ | 緑地保全に関する市町村の条例に適合
|  |  | □ | 該当なし
|  |  | □ | 都市計画法に定める都市施設である緑地外
５．資金計画 | 新築等に係る資金計画 |  | □ | 建築に関する費用の設定 | [11 empty] | □ | 申請書

## 共同住宅全体(非住宅あり）
設計内容説明書（共同住宅全体用 非住宅あり）
建築物の名称※
※印の欄は設計者の記入欄です。
【 建築物全体 】
第１面
認定事項 | 確認項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [13 empty] | 記載図書※ |  | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容
１．躯体の外皮 | 戸建住宅部分 |  |  |  |  | 第４面の【住戸部分】のとおり
性能等 | 非住宅部分 |  |  |  |  | 第１面の【非住宅部分】のとおり
２．一次エネル | 一次エネルギー消費量 | 基準値 | 各住戸、共用部及び非住宅部分の基準値の合計 | [12 empty] | □ | 計算書
ギー消費量 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/年 | [5 empty] | □
|  |  |  | 内訳 | 戸建住宅部分 |  |  | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/年 |  |  | □
[5 empty] | 共用部分 |  |  | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/年
[5 empty] | 非住宅部分 |  |  | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/年
|  | 設計値 | 各住戸、共用部及び非住宅部分の基準値の合計
[5 empty] | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/年
|  |  |  | 内訳 | 戸建住宅部分 |  |  | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/年
[5 empty] | 共用部分 |  |  | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/年
[5 empty] | 非住宅部分 |  |  | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/年
【 非住宅部分 】
認定事項 | 確認項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [13 empty] | 記載図書※ |  | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容
１-1．躯体の外皮 | 基本事項 | 建物用途 | □ | ホテル等 |  |  | □ | 病院等 |  |  | □ | 百貨店等 |  |  |  | □ | PAL*計算書
性能等 |  | （PAL*用） | □ | 事務所 |  |  | □ | 学校等 |  |  | □ | 飲食店等 |  |  |  | □ | 概要書
（PAL*計算の場合） |  |  | □ | 集会所等 |  |  | □ | 工場等 |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 仕上表
| ＰＡＬ* | 計算結果 | 年間熱負荷係数 | [12 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 基準値 | [12 empty] | □ | 平面図
|  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ） | 【MJ/(㎡・年)】 |  |  |  | □ | 矩計図
|  |  | 設計値 | [12 empty] | □ | 建具表
|  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ） | 【MJ/(㎡・年)】
|  |  | ＢＰＩ |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ）
|  |  | ＢＰＩｍ |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ）
１-2．躯体の外皮 | 地域区分 | 地域区分 | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  |  |  | □ | ３地域 |  |  | □ | 計算書
性能等 |  |  | □ | ４地域 |  |  | □ | ５地域 |  |  |  | □ | ６地域 |  |  | □ | 仕上表
（外皮平均熱貫流 |  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 | [7 empty] | □ | 仕様書
率計算の場合） | 外皮平均熱貫流率 | 基準値 | （ | 計算書による | [6 empty] | ） | 【W/m2K】 |  |  |  | □ | 平面図
※非住宅部分が300㎡ |  | 設計値 | （ | 計算書による | [6 empty] | ） | 【W/m2K】 |  |  |  | □ | 矩計図
未満に限る。 | 冷房期の平均日射熱取得率 | 基準値 | （ | 計算書による | [6 empty] | ） | 【-】 |  |  |  | □ | 建具表
|  | 設計値 | （ | 計算書による | [6 empty] | ） | 【-】 |  |  |  | □ | 認定書
| 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 型式認定番号 |  |  | （ | [7 empty] | ） | □
|  |  | □ | 製造者認証番号 |  |  | （ | [7 empty] | ） | □
２．一次エネル | 地域区分 | 地域区分 | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  |  |  | □ | ３地域 |  |  | □ | 計算書
ギー消費量 |  |  | □ | ４地域 |  |  | □ | ５地域 |  |  |  | □ | ６地域 |  |  | □ | 配置図
|  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 | [7 empty] | □ | 平面図
|  | 計算結果 | 基準一次エネルギー消費量 | [12 empty] | □ | 仕様書
|  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ） |  | 【ＧＪ/年】 |  |  | □ | 平面図
|  |  | 設計一次エネルギー消費量 | [12 empty] | □ | 矩計図
|  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ） |  | 【ＧＪ/年】 |  |  | □ | 建具表
|  |  | ＢＥＩ |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ）
|  |  | ＢＥＩｍ |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ）
| 設置設備 | 空調設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 設備仕様書
[16 empty] | □ | 設備平面図
|  | 換気設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 設備系統図
[16 empty] | □ | 製品カタログ
|  | 照明設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
|  | 給湯設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
|  | 昇降機 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
|  | エネルギー利用効率化設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
【 非住宅部分 】
第２面(1)
認定事項 | 確認項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [13 empty] | 記載図書※ |  | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容
３．その他の | 節水に関する取組 |  | □ | 節水便器の設置(半数以上） | [11 empty] | □ | 仕様書
措置 |  |  | □ | 節水水栓の設置(半数以上） | [11 empty] | □ | 仕上表
|  |  | □ | 食器用洗浄機の設置 | [11 empty] | □ | 配置図
| 雨水等の利用設備の設置 |  | □ | 雨水利用設備の設置 | [11 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 井水利用設備の設置 | [11 empty] | □ | 立面図
|  |  | □ | 雑排水利用設備の設置 | [11 empty] | □ | 計算書
| エネルギーマネジメン |  | □ | ＢＥＭＳの設置 | [11 empty] | □ | 評価書
| トの取組 | [14 empty] | □
| 再生可能エネルギー利用 |  | □ | 再生可能エネルギー利用設備及び定置型蓄電池の設置 | [11 empty] | □
設備及びそれと連携した
定置型蓄電池の設置
| ヒートアイランド対策 |  | ・ | 敷地緑化等
|  |  | □ | 敷地又は水面等の面積が敷地面積の１０％以上
|  |  | ・ | 敷地の高反射性舗装の使用
|  |  | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上
|  |  | ・ | 屋上緑化等
|  |  | □ | 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する
面積が屋根面積の２０％以上
|  |  | ・ | 壁面緑化等
|  |  | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
|  |  | □ | 敷地緑化等面積率＋敷地の高反射舗装面積率＋屋上
緑化等面積率×１/２＋壁面緑化等面積率≧１０％
| 劣化対策 |  | □ | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅
性能評価基準劣化対策等級３以上
| 木造住宅・建築物 |  | ・ | 木材の利用
|  |  | □ | 木造住宅
|  |  | □ | 木造建築物
| 高炉セメント等の利用 |  | □ | 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力
上主要な部分に使用している
|  |  |  | □ | 高炉セメントの使用
|  |  |  | □ | フライアッシュセメントの使用
| 低炭素化に資する建築 |  | □ | （ | [10 empty] | ）
物として所管行政が認
めるもの
４．基本的方針 | 都市の緑地の保全へ |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地保全地域」に適合 | [11 empty] | □ | 証明書
| の配慮 |  | □ | 都市緑地法に定める「特別緑地保全地域」に適合 | [11 empty] | □ | 適合書
|  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑化地域」に適合 | [11 empty] | □ | 許可書
|  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地協定」に適合 | [11 empty] | □ | 届出書
|  |  | □ | 生産緑地法に定める「生産緑地地区」に適合 | [11 empty] | □ | 確認印
|  |  | □ | 建築基準法に定める「建築協定」に適合 | [11 empty] | □
|  |  | □ | 緑地保全に関する市町村の条例に適合
|  |  | □ | 該当なし
|  |  | □ | 都市計画法に定める都市施設である緑地外
５．資金計画 | 新築等に係る資金計画 |  | □ | 建築に関する費用の設定 | [11 empty] | □ | 申請書
【 共用部 】
第３面
認定事項 | 確認項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [13 empty] | 記載図書※ |  | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容
２．一次エネル | 地域区分 | 地域区分 | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  |  |  | □ | ３地域 |  |  | □ | 計算書
ギー消費量 |  |  | □ | ４地域 |  |  | □ | ５地域 |  |  |  | □ | ６地域 |  |  | □ | 配置図
|  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 | [7 empty] | □ | 平面図
| 一次エネルギー消費量 | 基準値 | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ） | ＧＪ/年 |  |  |  | □ | 設備仕様書
|  | 設計値 | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ） | ＧＪ/年 |  |  |  | □ | 設備仕様書
| 暖冷房仕様 | 外皮 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 設備平面図
[16 empty] | □ | 設備系統図
|  | 暖房設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 製品カタログ
|  | 冷房設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
| 換気仕様 | 換気 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
|  | 熱交換 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
| 給湯仕様 | 給湯設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
|  | 太陽給湯 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
| 照明仕様 | 照明設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
| 発電仕様 | 太陽光発電設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
【 住戸部分 】
住戸ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号※
住戸の戸数※
住戸番号※ | [17 empty] | 第４面(1)
No.
認定事項 | 確認項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [13 empty] | 記載図書※ |  | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容
１．躯体の外皮 | 地域区分 | 地域区分 | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  |  |  | □ | ３地域 |  |  | □ | 計算書
性能等 |  |  | □ | ４地域 |  |  | □ | ５地域 |  |  |  | □ | ６地域 |  |  | □ | 仕上表
|  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 | [7 empty] | □ | 仕様書
| 平均熱貫流率 | 基準値 | （ | 計算書による | [6 empty] | ） | 【W/m2K】 |  |  |  | □ | 平面図
|  | 設計値 | （ | 計算書による | [6 empty] | ） | 【W/m2K】 |  |  |  | □ | 矩計図
| 平均日射熱取得率 | 基準値 | （ | 計算書による | [6 empty] | ） | 【-】
|  | 設計値 | （ | 計算書による | [6 empty] | ） | 【-】
| 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 型式認定番号 |  |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  | □ | 製造者認証番号 |  |  | （ | [7 empty] | ）
２．一次エネル | 基本事項 | 居室等の | ・ | 床面積の合計 |  |  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ） | ㎡ | □ | 計算書
ギー消費量 |  | 床面積 |  | 主たる居室の面積 |  |  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ） | ㎡ | □ | 面積表
|  |  |  | その他居室の面積 |  |  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ） | ㎡ | □ | 配置図
|  |  |  | 非居室の床面積 |  |  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ） | ㎡ | □ | 平面図
| 一次エネルギー消費量 | 基準値 | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ） | ＧＪ/年 |  |  |  | □ | 設備仕様書
|  | 設計値 | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ） | ＧＪ/年 |  |  |  | □ | 設備機器表
| 暖冷房仕様 | 外皮 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 設備平面図
[16 empty] | □ | 設備系統図
|  | 暖房設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 製品カタログ
|  | 冷房設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
| 換気仕様 | 換気 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
|  | 熱交換 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
| 給湯仕様 | 給湯設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
|  | 太陽給湯 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
| 照明仕様 | 照明設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
| 発電仕様 | 太陽光発電設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
【 住宅部分 】
第５面
認定事項 | 確認項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [13 empty] | 記載図書※ |  | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容
３．その他の | 節水に関する取組 |  | □ | 節水便器の設置(半数以上） | [11 empty] | □ | 仕様書
措置 |  |  | □ | 節水水栓の設置(半数以上） | [11 empty] | □ | 仕上表
|  |  | □ | 食器用洗浄機の設置 | [11 empty] | □ | 配置図
| 雨水等の利用設備の設置 |  | □ | 雨水利用設備の設置 | [11 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 井水利用設備の設置 | [11 empty] | □ | 立面図
|  |  | □ | 雑排水利用設備の設置 | [11 empty] | □ | 計算書
| エネルギーマネジメン |  | □ | ＨＥＭＳの設置 | [11 empty] | □ | 評価書
| トの取組 | [13 empty] | ） | □ | 製品カタログ
| 再生可能エネルギー利用 |  | □ | 再生可能エネルギー利用設備及び定置型蓄電池の設置 | [11 empty] | □
| 設備及びそれと連携した | [14 empty] | □
定置型蓄電池の設置
| ヒートアイランド対策 |  | ・ | 敷地緑化等
|  |  | □ | 敷地又は水面等の面積が敷地面積の１０％以上
|  |  | ・ | 敷地の高反射性舗装の使用
|  |  | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上
|  |  | ・ | 屋上緑化等
|  |  | □ | 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する
面積が屋根面積の２０％以上
|  |  | ・ | 壁面緑化等
|  |  | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
|  |  | □ | 敷地緑化等面積率＋敷地の高反射舗装面積率＋屋上
緑化等面積率×１/２＋壁面緑化等面積率≧１０％
| 劣化対策 |  | □ | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅
性能評価基準劣化対策等級３以上
| 木造住宅・建築物 |  | ・ | 木材の利用
|  |  | □ | 木造住宅
|  |  | □ | 木造建築物
| 高炉セメント等の利用 |  | □ | 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力
上主要な部分に使用している
|  |  |  | □ | 高炉セメントの使用
|  |  |  | □ | フライアッシュセメントの使用
| 低炭素化に資する建築 |  | □ | （ | [10 empty] | ）
物として所管行政が認
めるもの
４．基本的方針 | 都市の緑地の保全へ |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地保全地域」に適合 | [11 empty] | □ | 証明書
| の配慮 |  | □ | 都市緑地法に定める「特別緑地保全地域」に適合 | [11 empty] | □ | 適合書
|  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑化地域」に適合 | [11 empty] | □ | 許可書
|  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地協定」に適合 | [11 empty] | □ | 届出書
|  |  | □ | 生産緑地法に定める「生産緑地地区」に適合 | [11 empty] | □ | 確認印
|  |  | □ | 建築基準法に定める「建築協定」に適合 | [11 empty] | □
|  |  | □ | 緑地保全に関する市町村の条例に適合
|  |  | □ | 該当なし
|  |  | □ | 都市計画法に定める都市施設である緑地外
５．資金計画 | 新築等に係る資金計画 |  | □ | 建築に関する費用の設定 | [11 empty] | □ | 申請書

## 共同住宅全体（非住宅なし）
設計内容説明書（共同住宅全体用 非住宅なし）
建築物の名称※
※印の欄は設計者の記入欄です。
【 建築物全体 】
第１面
認定事項 | 確認項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [13 empty] | 記載図書※ |  | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容
１．躯体の外皮 | [5 empty] | 第３面の【住戸部分】のとおり
性能等
２．一次エネル | 一次エネルギー消費量 | 基準値 | 各住戸及び共用部分の基準値の合計 | [12 empty] | □ | 計算書
ギー消費量 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/年 | [5 empty] | □
|  |  |  | 内訳 | 戸建住宅部分 |  |  | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/年 |  |  | □
[5 empty] | 共用部分 |  |  | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/年
|  | 設計値 | 各住戸及び共用部分の基準値の合計
[5 empty] | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/（戸・年）
|  |  |  | 内訳 | 戸建住宅部分 |  |  | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/年
[5 empty] | 共用部分 |  |  | （ |  |  |  | ） | ＧＪ/年
３．その他の | 節水に関する取組 |  | □ | 節水便器の設置(半数以上） | [11 empty] | □ | 仕様書
措置 |  |  | □ | 節水水栓の設置(半数以上） | [11 empty] | □ | 仕上表
（建築物全体） |  |  | □ | 食器用洗浄機の設置 | [11 empty] | □ | 配置図
| 雨水等の利用設備の設置 |  | □ | 雨水利用設備の設置 | [11 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 井水利用設備の設置 | [11 empty] | □ | 立面図
|  |  | □ | 雑排水利用設備の設置 | [11 empty] | □ | 計算書
| エネルギーマネジメン |  | □ | ＨＥＭＳの設置 | [11 empty] | □ | 評価書
| トの取組 | [13 empty] | ） | □ | 製品カタログ
| 再生可能エネルギー利用 |  | □ | 再生可能エネルギー利用設備及び定置型蓄電池の設置 | [11 empty] | □
| 設備及びそれと連携した | [14 empty] | □
定置型蓄電池の設置
| ヒートアイランド対策 |  | ・ | 敷地緑化等
|  |  | □ | 敷地又は水面等の面積が敷地面積の１０％以上
|  |  | ・ | 敷地の高反射性舗装の使用
|  |  | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上
|  |  | ・ | 屋上緑化等
|  |  | □ | 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する
面積が屋根面積の２０％以上
|  |  | ・ | 壁面緑化等
|  |  | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
|  |  | □ | 敷地緑化等面積率＋敷地の高反射舗装面積率＋屋上
緑化等面積率×１/２＋壁面緑化等面積率≧１０％
| 劣化対策 |  | □ | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅
性能評価基準劣化対策等級３以上
| 木造住宅・建築物 |  | ・ | 木材の利用
|  |  | □ | 木造住宅
|  |  | □ | 木造建築物
| 高炉セメント等の利用 |  | □ | 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力
上主要な部分に使用している
|  |  |  | □ | 高炉セメントの使用
|  |  |  | □ | フライアッシュセメントの使用
| 低炭素化に資する建築 |  | □ | ＣＡＳＢＥＥ等
| 物として所管行政が認 |  | （ | [11 empty] | ）
めるもの
４．基本的方針 | 都市の緑地の保全へ |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地保全地域」に適合 | [11 empty] | □ | 証明書
| の配慮 |  | □ | 都市緑地法に定める「特別緑地保全地域」に適合 | [11 empty] | □ | 適合書
|  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑化地域」に適合 | [11 empty] | □ | 許可書
|  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地協定」に適合 | [11 empty] | □ | 届出書
|  |  | □ | 生産緑地法に定める「生産緑地地区」に適合 | [11 empty] | □ | 確認印
|  |  | □ | 建築基準法に定める「建築協定」に適合 | [11 empty] | □
|  |  | □ | 緑地保全に関する市町村の条例に適合
|  |  | □ | 該当なし
|  |  | □ | 都市計画法に定める都市施設である緑地外
５．資金計画 | 新築等に係る資金計画 |  | □ | 建築に関する費用の設定 | [11 empty] | □ | 申請書
【 共用部 】
第２面
認定事項 | 確認項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [13 empty] | 記載図書※ |  | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容
２．一次エネル | 地域区分 | 地域区分 | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  |  |  | □ | ３地域 |  |  | □ | 計算書
ギー消費量 |  |  | □ | ４地域 |  |  | □ | ５地域 |  |  |  | □ | ６地域 |  |  | □ | 配置図
|  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 | [7 empty] | □ | 平面図
| 一次エネルギー消費量 | 基準値 | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ） | ＧＪ/年 |  |  |  | □ | 設備仕様書
|  | 設計値 | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ） | ＧＪ/年 |  |  |  | □ | 設備仕様書
| 暖冷房仕様 | 外皮 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 設備平面図
[16 empty] | □ | 設備系統図
|  | 暖房設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 製品カタログ
|  | 冷房設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
| 換気仕様 | 換気 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
|  | 熱交換 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
| 給湯仕様 | 給湯設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
|  | 太陽給湯 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
| 照明仕様 | 照明設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
| 発電仕様 | 太陽光発電設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
【 住戸部分 】
住戸ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号※
住戸の戸数※
住戸番号※ | [17 empty] | 第３面(1)
No.
認定事項 | 確認項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [13 empty] | 記載図書※ |  | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容
１．躯体の外皮 | 地域区分 | 地域区分 | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  |  |  | □ | ３地域 |  |  | □ | 計算書
性能等 |  |  | □ | ４地域 |  |  | □ | ５地域 |  |  |  | □ | ６地域 |  |  | □ | 仕上表
|  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 | [7 empty] | □ | 仕様書
| 平均熱貫流率 | 基準値 | （ | 計算書による | [6 empty] | ） | 【W/m2K】 |  |  |  | □ | 平面図
|  | 設計値 | （ | 計算書による | [6 empty] | ） | 【W/m2K】 |  |  |  | □ | 矩計図
| 平均日射熱取得率 | 基準値 | （ | 計算書による | [6 empty] | ） | 【-】
|  | 設計値 | （ | 計算書による | [6 empty] | ） | 【-】
| 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 型式認定番号 |  |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  | □ | 製造者認証番号 |  |  | （ | [7 empty] | ）
２．一次エネル | 基本事項 | 居室等の | ・ | 床面積の合計 |  |  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ） | ㎡ | □ | 計算書
ギー消費量 |  | 床面積 |  | 主たる居室の面積 |  |  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ） | ㎡ | □ | 面積表
|  |  |  | その他居室の面積 |  |  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ） | ㎡ | □ | 配置図
|  |  |  | 非居室の床面積 |  |  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ） | ㎡ | □ | 平面図
| 一次エネルギー消費量 | 基準値 | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ） | ＧＪ/年 |  |  |  | □ | 設備仕様書
|  | 設計値 | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ） | ＧＪ/年 |  |  |  | □ | 設備機器表
| 暖冷房仕様 | 外皮 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 設備平面図
[16 empty] | □ | 設備系統図
|  | 暖房設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 製品カタログ
|  | 冷房設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
| 換気仕様 | 換気 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
|  | 熱交換 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
| 給湯仕様 | 給湯設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
|  | 太陽給湯 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
| 照明仕様 | 照明設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
| 発電仕様 | 太陽光発電設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）

## 非住宅
設計内容説明書（非住宅用）
建築物の名称※ | [11 empty] | ※印の欄は設計者の記入欄です。
第１面
認定事項 | 確認項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [10 empty] | 記載図書※ |  | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容
１-1．躯体の外皮 | 基本事項 | 建物用途 | □ | ホテル等 |  |  | □ | 病院等 | □ | 百貨店等 |  |  | □ | PAL*計算書
性能等 |  | （PAL*用） | □ | 事務所 |  |  | □ | 学校等 | □ | 飲食店等 |  |  | □ | 概要書
（PAL*計算の場合） |  |  | □ | 集会所等 |  |  | □ | 工場等 | □ | その他 |  |  | □ | 仕上表
| ＰＡＬ* | 計算結果 | 年間熱負荷係数 | [9 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 基準値 | [9 empty] | □ | 平面図
|  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ） |  | 【MJ/(㎡・年)】 |  | □ | 矩計図
|  |  | 設計値 | [9 empty] | □ | 建具表
|  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ） |  | 【MJ/(㎡・年)】
|  |  | ＢＰＩ |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ）
|  |  | ＢＰＩｍ |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ）
１-2．躯体の外皮 | 地域区分 | 地域区分 | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  | □ | ３地域 |  | □ | 計算書
性能等 |  |  | □ | ４地域 |  |  | □ | ５地域 |  | □ | ６地域 |  | □ | 仕上表
（外皮平均熱貫流 |  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 |  |  |  |  | □ | 仕様書
率計算の場合） | 外皮平均熱貫流率 | 基準値 | （ | 計算書による |  |  |  |  | ） | 【W/m2K】 |  |  | □ | 平面図
※非住宅部分が300㎡ |  | 設計値 | （ | 計算書による |  |  |  |  | ） | 【W/m2K】 |  |  | □ | 矩計図
未満に限る。 | 冷房期の平均日射熱取得率 | 基準値 | （ | 計算書による |  |  |  |  | ） | 【-】 |  |  | □ | 建具表
|  | 設計値 | （ | 計算書による |  |  |  |  | ） | 【-】 |  |  | □ | 認定書
| 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 型式認定番号 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | □
|  |  | □ | 製造者認証番号 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | □
２．一次エネル | 地域区分 | 地域区分 | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  | □ | ３地域 |  | □ | 計算書
ギー消費量 |  |  | □ | ４地域 |  |  | □ | ５地域 |  | □ | ６地域 |  | □ | 配置図
|  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 |  |  |  |  | □ | 平面図
|  | 計算結果 | 基準一次エネルギー消費量 | [9 empty] | □ | 仕様書
|  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ） |  | 【ＧＪ/年】 |  | □ | 平面図
|  |  | 設計一次エネルギー消費量 | [9 empty] | □ | 矩計図
|  |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ） |  | 【ＧＪ/年】 |  | □ | 建具表
|  |  | ＢＥＩ |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ）
|  |  | ＢＥＩｍ |  | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  |  | ）
| 設置設備 | 空調設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 設備仕様書
[13 empty] | □ | 設備平面図
|  | 換気設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 設備系統図
[13 empty] | □ | 製品カタログ
|  | 照明設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  | ）
|  | 給湯設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  | ）
|  | 昇降機 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  | ）
|  | エネルギー利用効率化設備 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による |  |  |  | ）
第２面
認定事項 | 確認項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [10 empty] | 記載図書※ |  | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容
３．その他の | 節水に関する取組 |  | □ | 節水便器の設置(半数以上） | [8 empty] | □ | 仕様書
措置 |  |  | □ | 節水水栓の設置(半数以上） | [8 empty] | □ | 仕上表
|  |  | □ | 食器用洗浄機の設置 | [8 empty] | □ | 配置図
| 雨水等の利用設備の設置 |  | □ | 雨水利用設備の設置 | [8 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 井水利用設備の設置 | [8 empty] | □ | 立面図
|  |  | □ | 雑排水利用設備の設置 | [8 empty] | □ | 計算書
| エネルギーマネジメン |  | □ | ＨＥＭＳの設置 | [8 empty] | □ | 評価書
| トの取組 | [11 empty] | □
| 再生可能エネルギー利用 |  | □ | 再生可能エネルギー利用設備及び定置型蓄電池の設置 | [8 empty] | □
設備及びそれと連携した
定置型蓄電池の設置
| ヒートアイランド対策 |  | ・ | 敷地緑化等
|  |  | □ | 敷地又は水面等の面積が敷地面積の１０％以上
|  |  | ・ | 敷地の高反射性舗装の使用
|  |  | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上
|  |  | ・ | 屋上緑化等
|  |  | □ | 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する
面積が屋根面積の２０％以上
|  |  | ・ | 壁面緑化等
|  |  | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
|  |  | □ | 敷地緑化等面積率＋敷地の高反射舗装面積率＋屋上
緑化等面積率×１/２＋壁面緑化等面積率≧１０％
| 劣化対策 |  | □ | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅
性能評価基準劣化対策等級３以上
| 木造住宅・建築物 |  | ・ | 木材の利用
|  |  | □ | 木造住宅
|  |  | □ | 木造建築物
| 高炉セメント等の利用 |  | □ | 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力
上主要な部分に使用している
|  |  |  | □ | 高炉セメントの使用
|  |  |  | □ | フライアッシュセメントの使用
| 低炭素化に資する建築 |  | □ | ( | [7 empty] | )
物として所管行政が認
めるもの
４．基本的方針 | 都市の緑地の保全へ |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地保全地域」に適合 | [8 empty] | □ | 証明書
| の配慮 |  | □ | 都市緑地法に定める「特別緑地保全地域」に適合 | [8 empty] | □ | 適合書
|  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑化地域」に適合 | [8 empty] | □ | 許可書
|  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地協定」に適合 | [8 empty] | □ | 届出書
|  |  | □ | 生産緑地法に定める「生産緑地地区」に適合 | [8 empty] | □ | 確認印
|  |  | □ | 建築基準法に定める「建築協定」に適合 | [8 empty] | □
|  |  | □ | 緑地保全に関する市町村の条例に適合
|  |  | □ | 該当なし
|  |  | □ | 都市計画法に定める都市施設である緑地外
５．資金計画 | 新築等に係る資金計画 |  | □ | 建築に関する費用の設定 | [8 empty] | □ | 申請書